| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gesamtes Haus UG/ DG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Treppenhaus UG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Gesamtes Haus UG/ DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | alle Bäder UG / DG Wand / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Dach DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus UG/ DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-9 | Waschküche UG Boden / Wand | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-10 | Waschküche UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-11 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-12 | Gallerie OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |