| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Gesamtes Haus UG / DG Rohrummantellung | VM-7 technisches Textil Rohrummantellung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Waschküche UG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Waschküche UG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Waschküche UG Boden | VM-8 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-5 | Gang / Treppenhaus UG / DG Boden | VM-9 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang / Treppenhaus UG / DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Gang / Treppenhaus UG / DG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Zimmer 4 EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Zimmer 4 EG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Zimmer 3, Küche / Bad EG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Zimmer 3, Küche / Bad EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Zimmer 3, Küche / Bad EG Boden | VM-5 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Zimmer 3, Wohnzimmer EG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Zimmer 3, Wohnzimmer EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Zimmer 5 EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Zimmer 5 EG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche EG Boden | VM-5 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Küche EG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Küche EG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Bad EG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Zimmer 7 OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Zimmer 7 OG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Bad OG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Bad OG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Zimmer 9 DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Küche DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Küche DG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Küche DG Boden | VM-5 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Dusche DG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | Zimner 2, Bad UG Wand / Boden | VM-5 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Zimmer 2, Wohnzimmer UG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Zimmer 2, Wohnzimmer UG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | Zimmer 1, Bad / Küche UG Wand | VM-3 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | Zimmer 1, Bad / Küche UG Boden | VM-4 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | Zimmer 1, Bad / Küche UG Decke | VM-2 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-36 | Sockel UG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | Fassade EG/ DG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |