| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC/ Gang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Badezimmer OG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-21 | WC EG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-21 | Badezimmer OG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |