| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Gesamtes Haus DG / UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Estrich DG Brandschutzplatte | Wand | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Bad / WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  | Glasmosaik hinder Wandplatte | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Bad / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche / Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Treppenhaus EG / UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-6 | Heizraum UG Wand | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-6 | Sitzplatz EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-7 | Gang EG Wand | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Schlafzimmer EG Wand | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Küche / Esszimmer EG Wand | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | Wohnzimmer EG Wand | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-7 | Waschküche UG Wand | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-7 | Garage UG Wand | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-7 | Fassade EG Wand | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-8 | Gang EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Treppenhaus EG / UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-9 | Gang / Schlafzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Alle Schlafzimmer / Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-13 | Gesamter Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-20 |  |
| VM-14 | Waschküche UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-15 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-16 | Gartenhaus EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |