| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-1 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gesamtes Haus DG / UG Fallrohr | VM-2 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Estrich DG Brandschutzplatte | VM-3 LAP Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Gang / Schlafzimmer EG Kachelofen | VM-9 LAP Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Keller UG Elektrotableau | VM-12 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Tankraum UG Öltank | VM-15 Flachdichtung Öltank |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Gartenhaus EG Dach | VM-16 Faserzement Dach |  |  |  | Asbest: |