| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Cheminée | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | WC EG Wand / Boden | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Dachzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang DG/ EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Abstellraum OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Heizraum UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Garage UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Keller UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Bügelzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-17 | Fassade UG / DG Wand | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-22 | Küche EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-26 | Heizraum UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-27 | Heizraum UG Heizung | Heizung | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-28 | Garage UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-16 |  |
| VM-29 | Wintergarten EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |