| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gesamtes EG EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Duschkabine EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Balkon/ Treppe EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Eingang/ Wohnzimmer/ Küche EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC/ Dusche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Fassade EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | WC/ Dusche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer/ Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Eingang EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Balkon EG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-21 | Eingang EG Wand/ Decke | Wand/ Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-22 | Reduit/ Waschküche EG Boden/ Wand/ Decke | Boden/ Wand/ Decke | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-23 | Waschküche EG Boiler | Boiler | Flachdichtung |  |  | Baujahr 1998 | Asbest | VB-1 |  |