| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | WC/Dusche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Eingang EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC/Dusche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Eingang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gästezimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Küche OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Fassade EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-5 | Eingang EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Ganzes Haus EG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Kleber | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Ganzes Haus EG-DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-8 | Waschküche EG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-17 |  |
| VM-10 | Eingang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-13 | Ganzes Haus EG-DG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-21 | Tankraum EG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-22 | WC OG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-22 | WC/Dusche DG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-23 | Ganzes Haus EG-DG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-24 | Fassade EG- DG Wand | Fassaden Verkleidung | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-5 |  |
| VM-25 | Garage/ Velounterdach EG Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |