| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Eingang EG Elektrotableau | VM-10 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Tankraum EG Öltank | VM-21 Flachdichtung Öltank |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Ganzes Haus EG-DG Fenster | VM-13 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Ganzes Haus EG-DG | VM-23 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Fassade EG- DG Wand | VM-24 Holzschutzmittel Fassaden Verkleidung |  |  |  | Holzschutzmittel: |
| VB-6 | Garage/ Velounterdach EG Decke | VM-25 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |