| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/ Küche 9. OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Badezimmer 9. OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Balkon 9. OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Gang/ Küche 9. OG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche 9. OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Badezimmer 9. OG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Badezimmer 9. OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |