| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Dusche / WC DG Wand / Boden | Boden / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang DG/ UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang OG/ UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | gesamtes Gebäude UG/DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |