| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-2 | Putz Boden / Wand |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-3 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-4 MaP-11 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-4 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-5 | Putz Decke |  | MaP-3 MaP-5 MaP-8 MaP-12 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Plattenkleber Boden |  | MaP-6 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-7 | Plattenkleber Wand |  | MaP-7 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-8 | Plattenkleber Sockel |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-9 | Faserzement Cheminée |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-10 | Faserzement Fallrohr |  |  | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-11 | Faserzement Fallrohr |  | VB-4 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-12 | Faserzement Elektrotableau |  | VB-5 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |