| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/ WC/ Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Gang EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer/ Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Ganzes OG OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-8 |  |