| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Garage EG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Fassade EG / DG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Sockel UG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Fitnessstudio UG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Fitnessstudio UG Decke | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Waschküche UG Wand | VM-9 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Waschküche UG Wand | VM-9 Cushion Vinyl Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Saunaraum UG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang UG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | WC EG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | WC EG Wand | VM-2 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | WC EG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | WC EG Decke | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | gesamtes Haus EG- OG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Wohnzimmer EG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimmer EG Decke | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Treppenhaus / Gang EG / OG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Treppenhaus / Gang EG / OG Decke | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Schlafzimmer OG Wand | VM-3 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Schlafzimmer OG Decke | VM-4 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Estrich DG Wand / Decke | VM-17 Verputz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |