| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Schulzimmer / Garderobe EG Boden | VM-8 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Heizraum UG Elektrotableau | VM-10 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | VM-11 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Tankraum UG Tank | VM-12 Flachdichtung Tank |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Scheune EG / DG Wand / Decke | VM-14 Putz Wand / Decke |  |  |  | Asbest: |