| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Eingang / Treppenhaus EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Garderobe EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Schulzimmer / Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Fassde EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Scheune EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | Eingang / Treppenhaus EG / UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Garderobe EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Garderobe / Schulzimmer / Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Eingang EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-8 | Schulzimmer / Garderobe EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Gesamter Keller UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-14 |  |
| VM-10 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Tankraum UG Tank | Tank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-13 | Dach / Wand DG Dach / Wand | Dach / Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-14 | Scheune EG / DG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |