| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Bad / WC EG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Bad / WC EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Gang EG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Gang EG Sockel | VM-8 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang EG Wand | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Gang EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Alle Schlafzimmer / Wohnzimmer EG Boden | VM-10 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Schlafzimmer EG Wand | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Schlafzimmer EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche / Esszimmer EG Wand | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche / Esszimmer EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer EG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Wohnzimmer EG Wand | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimmer EG Decke | VM-5 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Küche EG Wand | VM-4 Plattenkleber Wand | Glasmosaik hinder Wandplatte |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Treppenhaus EG / UG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Treppenhaus EG / UG Sockel | VM-8 Plattenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Gesamter Keller UG Boden | VM-13 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-21 | Heizraum UG Wand | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Waschküche UG Boden | VM-14 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Waschküche UG Wand | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Garage UG Wand | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Fassade EG Wand | VM-7 Putz Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Sitzplatz EG Boden | VM-17 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |