| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-2 MaP-3 MaP-4 MaP-5 MaP-8 MaP-10 MaP-11 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Klebstoffe Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Putz Decke |  | MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |