| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Dachzimmer DG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Treppenhaus / Gang DG/ EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Bügelzimmer OG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Schlafzimmer OG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Schlafzimmer OG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Bad OG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad OG Wand | VM-30 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Abstellraum OG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Küche EG Wand | VM-31 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | WC EG Wand / Boden | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Wohnzimmer EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Heizraum UG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Garage UG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Garage UG Boden | VM-28 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-17 | Keller UG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Fassade UG / DG Wand | VM-17 Verputz Fassade |  |  |  | Asbest: |