| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Eingang EG Wand | VM-21 LAP Brandschutzplatte |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Ganzes OG OG Boden | VM-24 Schlacke Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Unterdach DG Unterdach | VM-23 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |