| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-4 MaP-8 MaP-11 MaP-12 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-9 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Plattenkleber Wand |  | MaP-5 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Faserzement Unterdach |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| VM-6 | Klebstoffe Boden |  |  | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-7 | Leichtbauelemente Decke |  | MaP-7 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-8 | Faserzement Cheminée |  | VB-2 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |
| VM-9 | LAP Elektrotableau |  | VB-3 | Quantität: 1 Stück | Asbest: Bestätigt |
| VM-10 | Cushion Vinyl Wand |  | MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-11 | Cushion Vinyl Boden |  | MaP-6 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |