| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Estrich DG Unterdach | VM-5 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-8 Faserzement Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang UG Elektrotableau | VM-9 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |