| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VB-6 |  |
| VM-1 | Boden Erdgeschoss Küche | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Wand Erdgeschoss Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Wand Bad Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Wand Küche Küche | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Obergeschoss Gang Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-7 | Boden Erdgeschoss Bad | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-7 | Obergeschoss Zimmer Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Obergeschoss Bad Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-7 | Obergeschoss Zimmer Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-10 |  | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-13 | Aussen Erdgeschoss Laube | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-17 | Aussen Erdgeschoss Fassade | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-19 | Aussen Dach Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-21 | Aussen Dach Unterdach | Unterdach | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-22 | Aussen Dach Laube | Topf | Blumenkiste |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-23 | Decke Keller Keller | Lampen Isolation | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-24 | Wand Keller Keller | Fallroht | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-25 | Küche Erdgeschoss Küche | Holzofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-26 | Küche Erdgeschoss Küche |  |  |  |  |  | KMF | VB-5 |  |
| VM-28 | Obergeschoss Gang Wand | Dämmung | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-30 | Obergeschoss Gang Wand | Holzofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |