| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Zimmer OG | VM-1 Deckenpanelen Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Zimmer OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Zimmer OG | VM-3 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Zimmer OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Zimmer OG | VM-3 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Zimmer OG | VM-5 Fensterkitt Flügel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Zimmer OG | VM-3 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Bad OG | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang/Treppenhaus UG-OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Küche EG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG | VM-7 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Bad EG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Bad EG | VM-6 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Bad EG | VM-3 (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Wohnzimmer EG | VM-9 Parkettkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | gesamtes Stockwerk UG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Garage UG | VM-10 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Garagenboden |  |  |  | PCB: |
| MaP-19 | Werkstatt UG | VM-11 Rohrummantelung Heisswasserleitungen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Fassade EG-OG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Fassadensockel UG | VM-2 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |