| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang DG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-1 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Fassade EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Sockel EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Heizraum UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |