| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-8 MaP-9 MaP-11 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Plattenkleber Wand |  | MaP-2 MaP-6 MaP-13 MaP-15 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 | Putz Decke |  | MaP-4 MaP-10 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-4 | Klebstoffe Boden |  | MaP-5 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Boden |  | MaP-7 MaP-12 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 | Faserzement Cheminée |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Ungeklärt |