| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Gang / Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-1 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Gesamtes Haus EG / UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-6 | Gang EG Wand | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Küche EG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Waschküche UG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |