| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus/ Gang EG- OG Geländer | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Wintergarten EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Treppenhaus/ Gang EG- OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Küche/ Esszimmer/ Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Cheminée | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Büro EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG- UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-5 | Küche/ Esszimmer/ Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Büro EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-5 | Treppenhaus EG- UG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-6 | Treppenhaus/ Gang EG- OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-6 | Büro EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-9 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-15 | Gesamtes Geschoss OG Decke | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-17 | Fassade EG- DG Wand | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-21 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  | BJ. 1980 | Asbest | VB-2 |  |
| VM-23 | Gang/ Treppenhaus/ Küche/ Wohnzimmer EG-UG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | BJ. 2016 | Asbest | VB-3 |  |
| VM-24 | Fassade EG- DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-25 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-26 | Fassade EG- DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |