| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gesamtes Geschoss OG Decke | VM-15 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Wohnzimmer EG Cheminée | VM-21 Asbest Schnur Cheminée |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Gang/ Treppenhaus/ Küche/ Wohnzimmer EG-UG Boden | VM-23 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Keller UG Elektrotableau | VM-9 Faserzement Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |