| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Aussen Dach Laube | VM-22 Blumenkiste Topf |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Decke Keller Keller | VM-23 LAP Lampen Isolation |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Wand Keller Keller | VM-24 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Küche Erdgeschoss Küche | VM-25 Faserzement Holzofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Küche Erdgeschoss Küche | VM-26 |  |  |  | KMF: |
| VB-6 | Obergeschoss Zimmer Wand | VM-31 Faserzement Elektroofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Obergeschoss Gang Wand | VM-30 Faserzement Holzofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 |  | VM-10 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |