## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-7 | technisches Textil | Rohrummantellung |  | Gesamtes Haus | UG / DG | Rohrummantellung |  |  | 22.5.2026 - 08:35 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG - DG -Rohrumm..._MaP-1_26-05-22.jpg | Gesamtes Haus -UG - DG -Rohrumm..._MaP-1_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-2 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 08:38 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-2_26-05-22.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-2_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-3 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Waschküche | UG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 08:55 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Decke _MaP-3_26-05-22.jpg | Waschküche -UG -Decke _MaP-3_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-4 | Einzelprobe | VM-8 | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe | Boden |  | Waschküche | UG | Boden |  |  | 22.5.2026 - 08:55 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Boden _MaP-4_26-05-22.jpg | Waschküche -UG -Boden _MaP-4_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | PCB | PCB: Widerlegt
MaP-5 | Einzelprobe | VM-9 | Klebstoffe | Boden |  | Gang / Treppenhaus | UG / DG | Boden |  |  | 22.5.2026 - 09:02 | Claudio Tavella |  |  | Gang - Treppenhaus -UG - DG -Boden _MaP-5_26-05-22.jpg | Gang - Treppenhaus -UG - DG -Boden _MaP-5_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-6 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Gang / Treppenhaus | UG / DG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:05 | Claudio Tavella |  |  | Gang - Treppenhaus -UG - DG -Wand _MaP-6_26-05-22.jpg | Gang - Treppenhaus -UG - DG -Wand _MaP-6_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-7 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Gang / Treppenhaus | UG / DG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 09:05 | Claudio Tavella |  |  | Gang - Treppenhaus -UG - DG -Decke _MaP-7_26-05-22.jpg | Gang - Treppenhaus -UG - DG -Decke _MaP-7_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-8 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Zimmer 4 | EG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:08 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 4 -EG -Wand _MaP-8_26-05-22.jpg | Zimmer 4 -EG -Wand _MaP-8_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-9 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Zimmer 4 | EG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 09:10 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 4 -EG -Decke _MaP-9_26-05-22.jpg | Zimmer 4 -EG -Decke _MaP-9_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-10 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Wand |  | Zimmer 3, Küche / Bad | EG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:15 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 3, Küche -...-EG -Wand _MaP-10_26-05-22.jpg | Zimmer 3, Küche -...-EG -Wand _MaP-10_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-11 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Zimmer 3, Küche / Bad | EG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:16 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 3, Küche -...-EG -Wand _MaP-11_26-05-22.jpg | Zimmer 3, Küche -...-EG -Wand _MaP-11_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-12 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Boden |  | Zimmer 3, Küche / Bad | EG | Boden |  |  | 22.5.2026 - 09:17 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 3, Küche -...-EG -Boden _MaP-12_26-05-22.jpg | Zimmer 3, Küche -...-EG -Boden _MaP-12_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-13 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Zimmer 3, Wohnzimmer | EG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 09:20 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 3, Wohnzim...-EG -Decke _MaP-13_26-05-22.jpg | Zimmer 3, Wohnzim...-EG -Decke _MaP-13_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-14 | Einzelprobe | VM-11 | Putz | Wand |  | Zimmer 3, Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:22 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 3, Wohnzim...-EG -Wand _MaP-14_26-05-22.jpg | Zimmer 3, Wohnzim...-EG -Wand _MaP-14_detail_26-05-22.jpg | 27 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 82.19 | % | 3.85 | m²
MaP-15 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Zimmer 5 | EG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:25 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 5-EG -Wand _MaP-15_26-05-22.jpg | Zimmer 5-EG -Wand _MaP-15_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-16 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Zimmer 5 | EG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 09:26 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 5-EG -Decke _MaP-16_26-05-22.jpg | Zimmer 5-EG -Decke _MaP-16_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-17 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 22.5.2026 - 09:34 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-17_26-05-22.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-17_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-18 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:36 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-18_26-05-22.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-18_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-19 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 09:37 | Claudio Tavella |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-19_26-05-22.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-19_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-20 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Bad | EG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:47 | Claudio Tavella |  |  | Bad -EG -Wand _MaP-20_26-05-22.jpg | Bad -EG -Wand _MaP-20_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-21 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Zimmer 7 | OG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 09:57 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 7 -OG -Wand _MaP-21_26-05-22.jpg | Zimmer 7 -OG -Wand _MaP-21_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-22 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Zimmer 7 | OG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 09:57 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 7 -OG -Decke _MaP-22_26-05-22.jpg | Zimmer 7 -OG -Decke _MaP-22_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-23 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:16 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-23_26-05-22.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-23_detail_26-05-22.jpg | 12 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-24 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | OG | Boden |  |  | 22.5.2026 - 10:02 | Claudio Tavella |  |  | Bad -OG -Boden _MaP-24_26-05-22.jpg | Bad -OG -Boden _MaP-24_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-25 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Zimmer 9 | DG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:08 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 9-DG -Wand _MaP-25_26-05-22.jpg | Zimmer 9-DG -Wand _MaP-25_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-26 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Küche | DG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:13 | Claudio Tavella |  |  | Küche -DG -Wand _MaP-26_26-05-22.jpg | Küche -DG -Wand _MaP-26_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-27 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | DG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:20 | Claudio Tavella |  |  | Küche -DG -Wand _MaP-27_26-05-22.jpg | Küche -DG -Wand _MaP-27_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-28 | Einzelprobe | VM-5 | Cushion Vinyl | Boden |  | Küche | DG | Boden |  |  | 22.5.2026 - 10:21 | Claudio Tavella |  |  | Küche -DG -Boden _MaP-28_26-05-22.jpg | Küche -DG -Boden _MaP-28_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-29 | Einzelprobe | VM-3 | Plattenkleber | Wand |  | Dusche | DG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:24 | Claudio Tavella |  |  | Dusche -DG -Wand _MaP-29_26-05-22.jpg | Dusche -DG -Wand _MaP-29_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-30 | Einzelprobe | VM-13 | Cushion Vinyl | Boden |  | Zimner 2, Bad | UG | Wand / Boden |  |  | 22.5.2026 - 10:32 | Claudio Tavella |  |  | Zimner 2, Bad -UG -Wand - ..._MaP-30_26-05-22.jpg | Zimner 2, Bad -UG -Wand - ..._MaP-30_detail_26-05-22.jpg | 15 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-31 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Zimmer 2, Wohnzimmer | UG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:35 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 2, Wohnzim...-UG-Wand _MaP-31_26-05-22.jpg | Zimmer 2, Wohnzim...-UG-Wand _MaP-31_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-32 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Zimmer 2, Wohnzimmer | UG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 10:37 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 2, Wohnzim...-UG-Decke _MaP-32_26-05-22.jpg | Zimmer 2, Wohnzim...-UG-Decke _MaP-32_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-33 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Wand |  | Zimmer 1, Bad / Küche | UG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:41 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 1, Bad - K...-UG -Wand _MaP-33_26-05-22.jpg | Zimmer 1, Bad - K...-UG -Wand _MaP-33_detail_26-05-22.jpg | 8 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
MaP-34 | Einzelprobe | VM-4 | Plattenkleber | Boden |  | Zimmer 1, Bad / Küche | UG | Boden |  |  | 22.5.2026 - 10:43 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 1, Bad - K...-UG -Boden _MaP-34_26-05-22.jpg | Zimmer 1, Bad - K...-UG -Boden _MaP-34_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-35 | Einzelprobe | VM-2 | Putz | Decke |  | Zimmer 1, Bad / Küche | UG | Decke |  |  | 22.5.2026 - 10:44 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 1, Bad - K...-UG -Decke _MaP-35_26-05-22.jpg | Zimmer 1, Bad - K...-UG -Decke _MaP-35_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-36 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Sockel | UG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:50 | Claudio Tavella |  |  | Sockel -UG -Wand _MaP-36_26-05-22.jpg | Sockel -UG -Wand _MaP-36_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-37 | Einzelprobe | VM-1 | Putz | Wand |  | Fassade | EG/ DG | Wand |  |  | 22.5.2026 - 10:51 | Claudio Tavella |  |  | Fassade -EG- DG -Wand _MaP-37_26-05-22.jpg | Fassade -EG- DG -Wand _MaP-37_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
MaP-38 | Einzelprobe | VM-14 | Deckputz | Wand |  | Zimmer 4 | EG | Wand |  |  | 03.6.2026 - 09:38 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 4 -EG -Wand _MaP-38_26-06-03.jpg | Zimmer 4 -EG -Wand _MaP-38_detail_26-06-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-39 | Einzelprobe | VM-15 | Grundputz | Wand |  | Zimmer 4 | EG | Wand |  |  | 03.6.2026 - 09:44 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 4 -EG -Wand _MaP-39_26-06-03.jpg | Zimmer 4 -EG -Wand _MaP-39_detail_26-06-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-40 | Einzelprobe | VM-14 | Deckputz | Wand |  | Zimmer 3, Wohnzimmer | EG | Wand |  |  | 03.6.2026 - 09:48 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 3, Wohnzim...-EG -Wand _MaP-40_26-06-03.jpg | Zimmer 3, Wohnzim...-EG -Wand _MaP-40_detail_26-06-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-41 | Einzelprobe | VM-14 | Deckputz | Wand |  | Zimmer 8 | OG | Wand |  |  | 03.6.2026 - 09:55 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 8-OG -Wand _MaP-41_26-06-03.jpg | Zimmer 8-OG -Wand _MaP-41_detail_26-06-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-42 | Einzelprobe | VM-15 | Grundputz | Wand |  | Zimmer 8 | OG | Wand |  |  | 03.6.2026 - 09:56 | Claudio Tavella |  |  | Zimmer 8-OG -Wand _MaP-42_26-06-03.jpg | Zimmer 8-OG -Wand _MaP-42_detail_26-06-03.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-6 | LAP | Elektrotableau |  | Waschküche | UG | Elektrotableau |  |  | 22.5.2026 - 08:33 | Claudio Tavella |  |  | Waschküche -UG -Elektro..._VB-1_26-05-22.jpg | Waschküche -UG -Elektro..._VB-1_detail_26-05-22.jpg | 1 | Stück |  | Asbest | Asbest: Bestätigt
VB-2 | Visueller Befund | VM-10 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesamtes Haus | UG / DG | Fallrohr |  |  | 22.5.2026 - 09:27 | Claudio Tavella |  |  | Gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-2_26-05-22.jpg | Gesamtes Haus -UG - DG -Fallrohr _VB-2_detail_26-05-22.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt