| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus UG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-1 | Zimmer 4 EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Zimmer 3, Küche / Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Zimmer 5 EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-1 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-1 | Zimmer 7 OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-1 | Zimmer 9 DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-1 | Küche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-1 | Zimmer 2, Wohnzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-1 | Sockel UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-1 | Fassade EG/ DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus UG / DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Zimmer 4 EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Zimmer 3, Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Zimmer 5 EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-2 | Zimmer 7 OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Zimmer 2, Wohnzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-2 | Zimmer 1, Bad / Küche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-3 | Zimmer 3, Küche / Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Küche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-3 | Dusche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Zimmer 1, Bad / Küche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-5 | Zimmer 3, Küche / Bad EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-5 | Küche DG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus UG / DG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-8 | Waschküche UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-4 |  |
| VM-9 | Gang / Treppenhaus UG / DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-10 | Gesamtes Haus UG / DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-11 | Zimmer 3, Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-12 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-12 | Zimmer 1, Bad / Küche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-13 | Zimner 2, Bad UG Wand / Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-14 | Zimmer 4 EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-14 | Zimmer 3, Wohnzimmer EG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-14 | Zimmer 8 OG Wand | Wand | Deckputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-15 | Zimmer 4 EG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-15 | Zimmer 8 OG Wand | Wand | Grundputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |