| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Zimmer OG | Decke | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Zimmer OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Gang/Treppenhaus UG-OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Bad EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | gesamtes Stockwerk UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-2 | Fassade EG-OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-2 | Fassadensockel UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-3 | Zimmer OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Zimmer OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-3 | Zimmer OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Bad EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Zimmer OG | Flügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Bad EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | Küche EG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-10 | Garage UG | Garagenboden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-18 |  |
| VM-11 | Werkstatt UG | Heisswasserleitungen | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-12 | Garage UG | Elektrokasten | Faserzement / LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-13 | Bad OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |