| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Eingang, Küche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-1 | WC EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Balkon EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | gesamtes Stockwerk OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Eingang, Zimmer, Wohnzimmer EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | gesamtes Stockwerk UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Eingang, Zimmer EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-21 | beide Badezimmer OG | Boden, Wand, Decke | sämtlicher Einbau nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-22 | Küche EG | Waschbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer EG | Cheminée | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-24 | Keller UG | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-25 | Wohnzimmer EG | Chrminée | LAP/ Faserzement/ Schnüre |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-26 | WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-27 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-28 | Eingang, Küche EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |