| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Waschraum UG Boden | VM-8 spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe Boden |  |  |  | PCB: |
| MaP-2 | Waschraum UG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Treppenhaus UG-EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Treppenhaus UG-EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Gang EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | WC EG Boden | VM-7 Cushion Vinyl Boden | Mit gelblichen Kleber |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | WC EG Wand | VM-23 Klebstoffe Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | WC EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Gang/ Wohnzimmer EG Boden | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Wohnzimmer EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Wohnzimmer EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Küche EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Schlafzimmer EG Boden | VM-24 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Schlafzimmer EG Wand | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Schlafzimmer EG Decke | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Fassade UG-DG Wand | VM-17 Verputz Fassade |  |  |  | Asbest: |