| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/ Wohnzimmer EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-4 | Waschraum UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Gang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | WC EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-7 | WC EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  | Mit gelblichen Kleber | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Waschraum UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  |  | PCB | MaP-1 |  |
| VM-17 | Fassade UG-DG Wand | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Öltank UG Tank-Raum | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-23 | WC EG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  | Mit gelblichen Kleber | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-24 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |