| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus UG / DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Küche / Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Dusche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Küche / Wohnzimmer / Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Gesamtes Haus EG / DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Dusche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |