| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus / Küche EG/ UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-1 | Schlafzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang / Treppenhaus / Küche EG/ UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-2 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Waschküche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-5 | Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus UG/ EG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |