| Bezeichnung | Beschreibung | Bemerkung | Proben/Visuelle Befunde | Menge/Statistik | Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Putz Wand |  | MaP-1 MaP-3 MaP-11 MaP-13 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-2 | Putz Decke |  | MaP-2 MaP-4 MaP-7 MaP-10 MaP-14 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-3 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-4 | Plattenkleber Boden |  | MaP-5 MaP-8 MaP-12 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-5 | Plattenkleber Wand |  | MaP-6 MaP-9 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| VM-6 |  |  |  | Quantität: |  |
| VM-7 | Faserzement Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |