| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Küche EG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Gang EG | VM-7 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Hintereingang EG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Aufenthaltsraum EG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Spensa EG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Spensa EG | VM-37 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Spensa EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Aufenthaltsraum EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Aufenthaltsraum EG | VM-13 Fensterkitt Fenster |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Hintereingang EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Küche EG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Küche EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Sportraum-WC EG | VM-37 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Sportraum-WC EG | VM-7 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Sportraum EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Waschküche EG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Waschküche EG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-18 | Esssaal EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-19 | Esssaal EG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-20 | Esssaal EG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Eingang EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Eingang EG | VM-2 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Eingang EG | VM-2 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Gang/Treppe Hotel EG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Aufenthaltsraum EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Treppenhaus EG-OG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-27 | Treppenhaus EG-OG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-28 | Reception EG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-29 | Gang UG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-30 | unter Treppe UG | VM-7 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-31 | Bowlinghalle UG | VM-7 Cushion Vinyl Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-32 | Bowlingbahn UG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-33 | Bowlingbahn UG | VM-27 Akkustikplatten Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-34 | Bowlingbahn UG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-35 | Bar UG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-36 | Bar UG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-37 | Heizraum UG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-38 | Heizraum UG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-39 | Boilerraum UG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-40 | Toilleten und Lieferanteneingang UG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-41 | Toilleten und Lieferanteneingang UG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-42 | Lagerraum UG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-43 | Lagerraum UG | VM-28 Rohrummantelung Wasserleitungen |  |  |  | Asbest: |
| MaP-44 | Lagerraum UG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-45 | Gang UG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-46 | Gang UG | VM-38 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-47 | Weinkeller UG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-48 | Bad 155 | VM-27 Akkustikplatten Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-49 | Bad 155 | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-50 | Bad 155 | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-51 | Zimmer 155 | VM-32 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-52 | Zimmer 155 | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-53 | Zimmer 155 | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-54 | Bad 155 | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-55 | Gang 1.Stock | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-56 | Gang 1.Stock | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-57 | Bad 152 | VM-27 Akkustikplatten Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-58 | Bad 152 | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-59 | Bad 152 | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-60 | Bad 152 | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-61 | Bad 158 | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-62 | Bad 158 | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-63 | Bad 158 | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-64 | Bad 158 | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-65 | Bad 172 | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-66 | Bad 172 | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-67 | Bad 172 | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-68 | Zimmer 172 | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-69 | Zimmer 172 | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-70 | Gang 1.Stock | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-71 | Gang 1.Stock | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-72 | Bad 261 | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-73 | Bad 261 | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-74 | Bad 261 | VM-34 Spritzmassen Träger Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| MaP-75 | Bad 273 | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-76 | Bad 273 | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-77 | Bad 273 | VM-34 Spritzmassen Träger Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| MaP-78 | Bad 268 | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-79 | Bad 268 | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-80 | Bad 268 | VM-34 Spritzmassen Träger Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| MaP-81 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-82 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-83 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | VM-34 Spritzmassen Träger Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| MaP-84 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-85 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | VM-21 (elastische) Bodenbeläge Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-86 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-87 | Bad DG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-88 | Bad DG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-89 | Bad DG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-90 | Gang 3.OG | VM-34 Spritzmassen Träger Brandschutz |  |  |  | Asbest: |
| MaP-91 | Waschküche Wohnung 3.OG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-92 | Waschküche Wohnung 3.OG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-93 | Waschküche Wohnung 3.OG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-94 | Wohnung 3.OG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-95 | Wohnung 3.OG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-96 | Küche Wohnung 3.OG | VM-4 Verputz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-97 | Küche Wohnung 3.OG | VM-5 Verputz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-98 | Küche Wohnung 3.OG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-99 | Küche Wohnung 3.OG | VM-1 Fliesenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-100 | Wohnzimmer 3.OG | VM-3 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-101 | Fassade UG-DG | VM-17 Verputz Fassade |  |  |  | Asbest: |