| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Waschküche EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-1 | Esssaal EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-1 | Gang/Treppe Hotel EG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-1 | Toilleten und Lieferanteneingang UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-1 | Lagerraum UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-1 | Bad 155 | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-50 |  |
| VM-1 | Bad 152 | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-1 | Bad 172 | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-1 | Bad 261 | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-1 | Bad 273 | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-1 | Bad 268 | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-1 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-82 |  |
| VM-1 | Bad DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-87 |  |
| VM-1 | Waschküche Wohnung 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-91 |  |
| VM-1 | Küche Wohnung 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-99 |  |
| VM-2 | Eingang EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-2 | Eingang EG | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-3 | Küche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Waschküche EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Gang UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-45 |  |
| VM-3 | Bad 155 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-3 | Bad 152 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-3 | Bad 158 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-3 | Bad 172 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-3 | Bad 261 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-3 | Bad 273 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-3 | Bad 268 | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-3 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-81 |  |
| VM-3 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-84 |  |
| VM-3 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-89 |  |
| VM-3 | Küche Wohnung 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-98 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-100 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-4 | Spensa EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-4 | Aufenthaltsraum EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-4 | Hintereingang EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Küche EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-4 | Sportraum EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-4 | Esssaal EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-4 | Eingang EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Aufenthaltsraum EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-4 | Treppenhaus EG-OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-4 | Reception EG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-4 | Heizraum UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-4 | Boilerraum UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-4 | Toilleten und Lieferanteneingang UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-4 | Lagerraum UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-4 | Weinkeller UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-4 | Zimmer 155 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-4 | Bad 155 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-4 | Gang 1.Stock | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-4 | Bad 152 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-4 | Bad 158 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-62 |  |
| VM-4 | Zimmer 172 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-4 | Gang 1.Stock | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-4 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-86 |  |
| VM-4 | Bad DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-88 |  |
| VM-4 | Waschküche Wohnung 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-92 |  |
| VM-4 | Wohnung 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-94 |  |
| VM-4 | Küche Wohnung 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-96 |  |
| VM-5 | Küche EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-5 | Esssaal EG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-5 | Treppenhaus EG-OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-5 | Bowlingbahn UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-5 | Heizraum UG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-5 | Zimmer 155 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-5 | Gang 1.Stock | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-5 | Bad 158 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-5 | Bad 172 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-5 | Zimmer 172 | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-5 | Gang 1.Stock | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |
| VM-5 | Waschküche Wohnung 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-93 |  |
| VM-5 | Wohnung 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-95 |  |
| VM-5 | Küche Wohnung 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-97 |  |
| VM-7 | Gang EG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-7 | Sportraum-WC EG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-7 | unter Treppe UG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-7 | Bowlinghalle UG | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-13 | Aufenthaltsraum EG | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-17 | Fassade UG-DG | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-101 |  |
| VM-21 | Hintereingang EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-21 | Aufenthaltsraum EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-21 | Spensa EG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-21 | Gang UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-21 | Bowlingbahn UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-21 | Bar UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-21 | Bar UG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-21 | Bad 158 | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-21 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-85 |  |
| VM-22 | Bar UG | Waschbecken | Antidröhnbeschichtung |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-23 | Toilette UG | Boden/Wände/Decke | Einbau nach 1990 |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-25 | Elektroverteilung UG | Elektrokasten | divers |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-26 | Bowlingbahn UG | Brandschutz hinter Leuchtmittel | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-27 | Bowlingbahn UG | Decke | Akkustikplatten |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-27 | Bad 155 | Decke | Akkustikplatten |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-27 | Bad 152 | Decke | Akkustikplatten |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-28 | Lagerraum UG | Wasserleitungen | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-29 | Tankraum UG | Anschlüsse Heizsystem | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-31 | Weinkeller UG | senkrechte Trennwände, lose montiert | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-32 | Zimmer 155 | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-33 | Balkon 1.OG | Abdeckung | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-34 | Bad 261 | Träger Brandschutz | Spritzmassen |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-34 | Bad 273 | Träger Brandschutz | Spritzmassen |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-34 | Bad 268 | Träger Brandschutz | Spritzmassen |  |  |  | Asbest | MaP-80 |  |
| VM-34 | Bad Seminarraum 2, 3.OG | Träger Brandschutz | Spritzmassen |  |  |  | Asbest | MaP-83 |  |
| VM-34 | Gang 3.OG | Träger Brandschutz | Spritzmassen |  |  |  | Asbest | MaP-90 |  |
| VM-35 | Dachstock DG | Sämtliche Holzbauteile | Konstruktions-und Verkleidungsholz |  |  |  | Holzschutzmittel | VB-8 |  |
| VM-36 | Keller UG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-37 | Spensa EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-37 | Sportraum-WC EG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-38 | Gang UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |