| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr |  |  |  |  |  |  | VB-4 |  |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | gesamtes Haus UG- DG Faserzement Kamin | Kamin | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-3 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | Eingang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-3 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Heizraum / Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang UG-DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-5 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-5 | Eingang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-5 | Keller UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-10 | Eingang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-11 | Gang / Keller UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |