| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang/ Küche/ Wohnzimmer/ Treppenhaus EG-OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt | Asbest | VB-3 |  |
| VM-3 | Waschküche UG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Waschküche/ Werkstatt UG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche/ Esszimmer/ Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-4 | Elternschlafzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Treppenhaus/ Gang EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Waschküche/ Werkstatt UG Decke | Decke | Verputz |  |  | Sichtbeton | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Elternschlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  | Nach 1990 erstellt | Asbest | VB-5 |  |
| VM-8 | Waschküche/ Werkstatt UG Boden | Boden | spezielle Anstrich-, Beschichtungsstoffe |  |  | Erstellung nach 1990 | PCB | VB-1 |  |
| VM-17 | Fassade UG-OG Fassade | Fassade | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-22 | Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-23 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt Nach 1990 erstellt | Asbest | VB-4 |  |
| VM-24 | Badezimmer EG Boden/ Wand | Boden/ Wand | Fliesenkleber |  |  | Nach 1990 erstellt | Asbest | VB-6 |  |
| VM-25 | Badezimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  | Nach 1990 erstellt | Asbest | VB-7 |  |
| VM-26 | Fassade OG-DG Fassade | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-27 | Dach DG Dachabdeckung | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |