| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wohnzimmer EG Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-5 |  |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-2 | WC / Dusche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus / Gang EG-UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-3 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | WC / Dusche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Fassade UG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-4 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang EG-UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-4 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-4 | WC / Dusche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-4 | Garage EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-5 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang EG-UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-5 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang EG-UG Sockel | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-9 | Treppenhaus / Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-10 | gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |