| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Tankraum UG Öltank | Öltank | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Waschküche UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Heizungsraum UG Boiler | Boiler | Flachdichtung |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | Gesamtes Haus EG-DG Boden | Teppich | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | WC/ Dusche EG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Badezimmer DG Wand | Wand | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-6 | WC/ Dusche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Gang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gästezimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-6 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Treppenhaus EG-DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Elternschlafzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Badezimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-6 | Kinder-Schlafzimmer DG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-6 | Fassade EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus EG-OG Fenster | Fenster | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Küche EG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer EG Cheminée/Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-11 | Gesamtes Haus EG-DG Decke | Decke | Verputz |  |  | Holzdecke | Asbest | VB-4 |  |
| VM-12 | Dach DG Dachabdeckung | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |