| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Foyer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Foyer EG Fensterkitt | Fenster / Türe | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-5 | Foyer EG Boden | Sockel | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Foyer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Foyer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Foyer OG Flachdach | Flachdach | Dachpappe / Abdichtung |  |  |  | PAK | VB-2 |  |