| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | gesamtes Haus UG/ EG Fallrohr | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |