| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Hallenbad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  | Fliesenkleber Grau | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Hallenbad EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  | Fliesenkleber Weiss | Asbest | MaP-2 |  |