| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Unterdach DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Ganzes OG OG Boden | Teppichkleber | Klebstoffe |  |  | Gelblichen Teppichkleber | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Kinder-Schlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Treppenhaus EG-OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Elternschlafzimmer OG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-3 | Gang EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | Küche EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-3 | Treppenhaus UG-EG Wand | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-4 | Ganzes OG OG Decke | Decke | Verputz |  |  | Holzdecke | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Badezimmer OG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gang/Küche EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Dusche/ WC EG Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-6 | Badezimmer OG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Dusche/ WC EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-6 | Küche EG Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-8 | Gang/Küche EG Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-9 | Gang EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-9 | Dusche/ WC EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-9 | Küche EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-9 | Treppenhaus UG-EG Decke | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-10 | Wohnzimmer EG Boden | Parkettboden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbest Schnur |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-12 | Gesamtes UG EG-UG Boden | Boden | Cushion Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-13 | Werkstatt UG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-14 | Dach DG Dachabdeckung | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |