| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alle Räume 4. OG Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
| VM-2 | Fassde 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Alle Waschküchen 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-2 | Gang 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Liftraum 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-2 | alle Trocknungsräume 4. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Treppenhaus / Gang UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-2 | Fassde 3. OG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-3 | gesamtes Haus EG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-4 | gesamtes Haus EG- DG Fenster | Fenster | Fensterkitt/ Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-5 | Alle Waschküchen 4. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / Gang UG - DG Sockel | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-6 | Alle Waschküchen 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Gang 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-6 | Liftraum 4. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang UG - DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-7 | Liftraum 4. OG Bremsbeläge | Bremsbeläge | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Treppenhaus / Gang UG - DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |